|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Operatör : | Item No : | Pano Yeri : | Tarih : |
| Murat Kocabaşa | deneme | deneme2 | 01.09.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Digital Fotoğraf** | **Birleştirilmiş Fotoğraf** |
|  |  |
| 26.4 **°C**  31.1 **°C** | 26.4 **°C**  31.1 **°C** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fotoğraf Detayları** |  |
| Fotoğraf İsmi : | FLIR2034.jpg |
| Emisivite : | 1.0 |
| Kalibrasyon Aralığı : | -20,0°C-250,0°C |
| Maksimum Sıcaklık : | 31.1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **TESPİT VE DEĞERLENDİRME :** | Sıcaklık ve sıcaklık seviyelerindeki farklarda risk görülmemiştir. UYGUN. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |